| **9** | **Raumklima** | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname  Raum: Raum-Nr. | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | ja | nein |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  ArbStättV, ASR A3.4, ASR A3.5, ASR A3.6, Hygieneplan der Schule, DIN 18041 | | | | | | | |
| 1 | Sind Aufenthalts- und Verkehrsbereiche aus-reichend mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet?  Die Nennbeleuchtungsstärke (Lux) beträgt  in folgenden Bereichen  Beispiele: (Lux)   * Unterrichtsräume 300 * Lese- und Zeichenbereiche 500 * Übungsräume, Laboratorien 500 * Werken/AWT 500 * Computerübungsräume 500 * Lehrkraftzimmer 300 * Büro- und Bildschirmarbeitsplätze 500 * Eingangshallen 200 * Treppen 150 * Flure 100 * Sanitärräume 100 |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Ist die Beleuchtung gleichmäßig und blendfrei  und sind die Oberflächen von Einrichtungen  reflexionsarm? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Werden gesundheitlich zuträgliche Raumtemperaturen eingehalten?   * mind. 20 °C, Klassen-, Büroräume * mind. 21 °C, Liege- und Sanitärräume * mind. 24 °C, Dusch- und Umkleideräume |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Ist in den Räumen eine gesundheitlich zuträgliche Atemluft gewährleistet und sind Regelungen hierzu getroffen worden?  (Lüftungsplan)  Beachte: Geruch, Pilzbelastung, Feuchte |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 5 | Sind geeignete Maßnahmen zur Abschirmung  gegen übermäßige Sonneneinstrahlung  getroffen worden, vorzugsweise außen? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 6 | Entspricht die Raumakustik (Nachhallzeit,  Sprachverständlichkeit) den Anforderungen  der DIN 18041? |  |  |  |  |  | Text | Text |